枞阳县中医院胶片采购项目

采购内容

胶片及相关配套设备的技术参数，具体要求如下：

| 序号 | 询价文件技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 国产知名品牌胶片，胶片打印机为最新机型；所投自助打印机也应为全新的最新机型（提供生产备案凭证）。 |
| 2 | 胶片分辨率≥508dpi、灰阶≥14bit。 |
| 3 | 胶片规格：14*17in，10*12in. |
| 4 | 胶片类型：干式热敏。 |
| 5 | 根据医院要求，需要配置相应的自主胶片打印机1台，自助打印机2台，彩色激光胶片打印机1台(支持14*17in、11*14in、10*12in、8*10in)。 |
| 6 | 自助打印机需要满足如下要求： |
| 6.1 | 支持智能分发打印胶片和报告。 |
| 6.2 | 免费支持第三方如PACS、HIS、RIS等无缝连接和数据集成，并事先提供详细的技术实施方案供院方了解核实，并承担该系统与我院各系统端口连接所产生的一切费用（包括接口对接及弱电连通）。 |
| 6.3 | 满足多主机共享打印需求，在线片槽≥2个，可容纳100*2张胶片。 |
| 6.4 | 根据医院需求：配备嵌入式磁条读卡器，支持读取医保卡、医院就诊卡等各种磁条卡功能。 |
| 6.5 | 触摸屏为全中文图形化操作界面，屏幕为防碎硬屏。 |
| 6.6 | 胶片合同执行期间配备相应的工程师，处理自助取片机的各种事宜，提供免费保修服务和所有相关维保材料的免费供应。 |
| 6.7 | 设备出现故障报修后，工程师4小时内到场，12小时内恢复正常工作。 |
| 6.8 | 打印故障率及废片率≤2%。 |

注：本项目按实际使用量采购，根据折扣率×单价限价×实际用量据实结算，如果国家集中带量等采购政策执行，合同自动终止。